|  | TURNIEJ BUDOWLANY „ZŁOTA KIELNIA” # EDYCJA 52 FINAŁ OKRĘGOWY |
| --- | --- |

| BUD.09 - WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ, MONTAŻEM I EKSPLOATACJĄ SIECI ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH | Tu wpisz |
| --- | --- |
|  | Numer kodu |
| ZADANIE PROBLEMOWE |  |

W budynku mieszkalnym, należy wykonać podłączenie pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody do instalacji wodociągowej wraz z montażem punktu czerpalnego w pomieszczeniu kotłowni zgodnie z rysunkiem. Przewody zaprojektowano z rur miedzianych w technologii połączeń zaprasowywanych.

1.  Dobierz materiały i urządzenia potrzebne do wykonania zadania i podaj
      ich ilość. (0 - 5 pkt.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |

2. Określ wymagania jakościowe, wg których należy wykonać montaż 
        elementów instalacji. (0 - 6 pkt.)

| Zawór mieszający |  |
| --- | --- |
| Pompa cyrkulacyjna |  |
| Armatura zwrotna i odcinająca |  |

3. Wymień kolejne czynności przy prawidłowym montażu instalacji. (0 - 6 pkt.)

| L.p. | Czynności technologiczne |
| --- | --- |

4. Opisz czynności związane z łączeniem rur miedzianych w technologii połączeń
     zaprasowywanych. (0 - 4 pkt.)

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

5. Wymień narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonania tego zadania. (0 - 6 pkt.)

| Przyrządy pomiarowe |  |
| --- | --- |
| Elektronarzędzia |  |
| Narzędzia ręczne |  |

6. Wskaż przepisy bhp obowiązujące podczas montażu instalacji. (0-3 pkt.)

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………